滨海港工业园区区域供水一期项目

多重增强钢塑复合管道采购及安装

投标文件

申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

目   录

（1） 投标函（格式附后）；

（2） 法定代表人身份证明书（格式附后）；

（3）法定代表人授权委托书（如授权，格式附后）；

（4） 采购及安装清单报价表；

（5） 能有效识别二维码且加盖投标单位公章的企业营业执照（副本）【如投标人为生产厂商，提供生产厂商有效的营业执照（副本）；如投标人为代理商或经销商，除提供代理商或经销商有效的营业执照（副本），还应提供生产厂商营业执照（副本）及生产厂家针对本项目的唯一授权】复印件；以及资质证书、安全生产许可证（复印件盖章）。

（6）加盖投标单位公章的有效的权威部门出具的生产厂商具有特种设备生产许可证复印件；

（7）联合体协议书（如有时）；

（8）投标人按招标文件要求应提供的其他资料。

以上资料均应加盖投标人公章后装订成册，未提供或提供不全者按废标处理。

一、投标函

致： 盐城茂恒建筑工程有限公司

我方已经仔细阅读  滨海港工业园区区域供水一期项目多重增强钢塑复合管道采购及安装工程招标文件 ，我方同意招标人在招标文件中对投标方的约束。我方愿意参加 滨海港工业园区区域供水一期项目多重增强钢塑复合管采购及安装工程  的投标，并已按照招标文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交投标文件，并愿以与投标报价表相一致

的金额参加投标：

- 投标总计人民币（小写：         元整、大写：         圆整）﹝其中①材料供应报价金额：（小写：            元整、大写：         圆整、含13%增值税专用发票）；②安装工程报价金额：（小写：         元整、大写：         圆整）、含9%增值税专用发票﹞。

我方将按照招标文件的要求，提供并交付与其相一致的物资和服务。我方保证，如果我方的投标被接受，将严格执行招标文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标文件中提出的各项承诺。

我方同意投标文件在投标人须知规定的递标截止日期起30天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位投标作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本投标函、招标人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

日  期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年      月         日

经营期限：

姓    名：              联系电话：

身份证号：          系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人(盖章) ：

日期：      年     月     日

2、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的            （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加  盐城茂恒建筑工程有限公司  的               滨海港工业园区区域供水一期项目多重增强钢塑复合管采购及安装 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：                          身份证号码：

电      话：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年      月       日

三、投标报价

（1）多重增强钢塑复合管材采购报价清单

| 序号 | 管材名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 含税 综合单价 | 小计(元） | 材料 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN1200 | 1、材质及规格:DN1200 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； | m | 3976 |  |  |  |
| 2 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN400 | 1、材质及规格:DN400 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； | m | 24 |  |  |  |
| 3 | 钢骨架聚乙烯塑料复合管DN150 | 1、材质及规格:DN150 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； | m | 12 |  |  |  |
| 4 | 22.5°弯头 | 1、DN1200、公称压力1.0mpa；2、材质：PE;3、含各类配套辅材。 | 只 | 16 |  |  |  |
| 5 | 90°弯头 | 1、DN150、公称压力1.0mpa；2、材质：PE;3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | 排泥三通 | 1、PE:DN1200*400、公称压力1.0mpa；2、材质：PE；3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | 排气三通 | 1、PE:DN1200*150、公称压力1.0mpa；2、材质：PE；3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 排泥闸阀 | 1、DN400，PN1.0Mpa； 2、材质：球墨铸铁； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 排气闸阀 | 1、DN150，PN1.0Mpa； 2、材质：球墨铸铁； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 | 蝶阀 | 1、DN1200，PN1.0Mpa； 2、材质：球墨铸铁； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | 复合式排气阀 | 1、DN150； 2、材质：成品； 3、含各类配套辅材。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 12 | 法兰根 | 1、DN1200,10公斤；2、材质：PE； | 件 | 16 |  |  |  |
| 13 | 法兰根 | DN400,10公斤；2、材质：PE； | 件 | 8 |  |  |  |
| 14 | 法兰根 | DN150,10公斤；2、材质：PE； | 件 | 8 |  |  |  |
| 15 | 法兰盘 | 1、DN1200，PN1.0Mpa；2、材质：热镀锌钢制件，国标；3、含各类配套辅材 | 只 | 16 |  |  |  |
| 16 | 法兰盘 | 1、DN150，PN1.0Mpa；2、材质：热镀锌钢制件，国标；3、含各类配套辅材 | 只 | 8 |  |  |  |
| 17 | 法兰盘 | 1、DN400，PN1.0Mpa；2、材质：热镀锌钢制件，国标；3、含各类配套辅材 | 只 | 8 |  |  |  |
| 18 | 双法兰管道传力接头 | 1、种类:双法兰管道传力接头DN1200 2、材质及规格:钢。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 双法兰管道传力接头 | 1、种类:双法兰管道传力接头DN400 2、材质及规格:钢。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：   年    月   日

（2）多重增强钢塑复合管材安装工程报价清单

| 序号 | 管材名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 含税 综合单价 | 小计(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN1200 | 1、材质及规格:DN1200 、 环刚度≥12.5、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； 3、管道的安装、连接符合相关规范要求。 4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用； | m | 3976 |  |  |
| 2 | 钢管-多重增强钢塑复合管DN400 | 1、材质及规格:DN400 、 环刚度≥12.5、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； 3、管道的安装、连接符合相关规范要求。 4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用； | m | 24 |  |  |
| 3 | 钢骨架聚乙烯塑料复合管DN150 | 1、材质及规格:DN150 、 环刚度≥12.5KN/m、公称压力1.0mpa； 2、接口方式：电热熔； 3、管道的安装、连接符合相关规范要求。 4、此单价包含管材主材及所有辅材和管道吊装、布管、打磨、连接安装、管道试压等全部费用； | m | 12 |  |  |
| 4 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：   年    月   日

四、投标人资格声明

代理商资格声明及生产厂家出具的授权函

五、营业执照、资质证书、安全生产许可证

六、投标人提供的其他资料

七、联合体协议书（如有时）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）   工程投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、          （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力，联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                               。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年         月         日